ISO/IEC 27001:2022

Politique de sécurité physique et environnementale

Zonage, accès, salles serveur, élimination — Annexe A.7

| Référence document | POL-SMSI-PHY-001 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Date de publication | 15/05/2026 |
| Statut | Modèle — à adapter au contexte |
| Diffusion | Usage interne — Confidentiel C2 |

Ce modèle est fourni gratuitement par ayinedjimi-consultants.fr à des fins pédagogiques et de support à la mise en conformité ISO/IEC 27001:2022. Il doit être adapté au contexte, au périmètre et aux exigences spécifiques de l'organisme utilisateur. La responsabilité de la conformité finale incombe à l'utilisateur. Toute reproduction commerciale est interdite.

Sommaire

1  Objet et périmètre

2  Références

3  Zonage des locaux

3.1  Zone Verte — espaces publics et accueil

3.2  Zone Orange — espaces collaborateurs

3.3  Zone Rouge — zones sensibles

4  Contrôle d'accès physique

5  Salles serveur et datacenters

5.1  Contrôle d'accès et CCTV

5.2  Lutte incendie

5.3  Climatisation et alimentation

6  Politique du bureau propre (Clean Desk)

7  Travail à l'extérieur et sites distants

8  Élimination certifiée des équipements

9  Réception et expédition

10  Indicateurs et surveillance

11  Rôles et responsabilités

12  Revue et amélioration

13  Validation et signatures

1  Objet et périmètre

La présente politique définit les exigences de sécurité physique et environnementale applicables à l'ensemble des sites de l'organisme, conformément aux contrôles A.7.1 à A.7.14 de l'Annexe A de la norme ISO/IEC 27001:2022. Elle s'applique aux locaux propres et loués, aux datacenters, aux sites distants et au télétravail dans la mesure où l'organisme fournit l'équipement.

2  Références

ISO/IEC 27001:2022 — Annexe A.7 (A.7.1 à A.7.14)

ISO/IEC 27002:2022 — Mesures 7.1 à 7.14

APSAD R4 / R7 / R13 — Référentiels protection incendie et intrusion

ANSSI — Recommandations pour la sécurité physique des SI

Norme EN 1047 — Armoires ignifuges

Politique de classification de l'information (réf. POL-SMSI-CLA-001)

3  Zonage des locaux

3.1  Zone Verte — espaces publics et accueil

Accueil, hall, salles de réunion clients, cafétéria visiteurs

Accès libre durant heures d'ouverture

Pas d'information classée C2 ou supérieure stockée ou affichée

Surveillance vidéo aux entrées/sorties

3.2  Zone Orange — espaces collaborateurs

Bureaux, openspaces, salles de réunion internes

Accès par badge nominatif, authentification réussie obligatoire

Visiteurs accompagnés en permanence, badge visiteur visible

Politique Clean Desk appliquée (cf. §6)

3.3  Zone Rouge — zones sensibles

Comprend : salles serveur, salles cryptographie/HSM, archives sensibles, salle de crise, salle COMEX, baies de brassage critiques.

Accès par badge + code PIN + biométrie (3 facteurs)

Liste nominative limitée, validée RSSI + revue trimestrielle

Anti-pass-back activé, sas individuel pour DC

Vidéosurveillance 24/7 enregistrée 30 jours minimum

Accompagnement obligatoire pour intervenants externes (prestataires, maintenance)

Journal des entrées/sorties conservé 1 an au minimum

4  Contrôle d'accès physique

Badges nominatifs RFID/NFC personnalisés, port visible obligatoire

Workflow attribution / restitution intégré à l'onboarding / offboarding RH

Désactivation badge dans les 4 heures après notification de départ (≤ J0 pour licenciement)

Photographie sur badge pour zones Orange et Rouge

Procédure de gestion des badges perdus : déclaration sous 24h, désactivation immédiate, refacturation

Audit annuel : revue de toutes les habilitations par les responsables de site

5  Salles serveur et datacenters

5.1  Contrôle d'accès et CCTV

Triple authentification (badge + PIN + biométrie) pour salles propriétaires

Sas anti-tailgating, anti-pass-back actif

CCTV intérieur + extérieur, enregistrement 30 jours minimum, infrarouge

Détection d'intrusion APSAD R81 avec télésurveillance 24/7

Datacenters externalisés : exigence Tier III minimum, certification ISO 27001 fournisseur

5.2  Lutte incendie

Détection précoce VESDA (aspiration)

Extinction automatique gaz inerte (FM-200, Novec 1230, Inergen)

Pas d'eau ou sprinklers dans salle serveur

Extincteurs CO2 ou eau-air pulvérisée APSAD R4 dans locaux annexes

Maintenance annuelle vérifiée + test détection trimestriel

Exercice évacuation site annuel

5.3  Climatisation et alimentation

Climatisation N+1 minimum, suivi température/humidité 24/7

Alimentation onduleurs N+1 avec autonomie minimum 30 min

Groupe électrogène avec autonomie minimum 48h en carburant

Tests bascule onduleurs / groupe : trimestriels, charge réelle annuelle

Surveillance environnementale (température, humidité, fuite eau, fumée) reliée au SOC

6  Politique du bureau propre (Clean Desk)

En fin de journée : ranger documents C1+ sous clé, écran éteint et verrouillé

Aucun document C2/C3 laissé sans surveillance pendant la journée

Aucun mot de passe noté sur post-it ou sous le clavier

Imprimantes : impression différée par badge obligatoire (release printing)

Salle de réunion : ardoise effacée, écrans éteints, déchets papier en broyeur

Audit Clean Desk : 4 contrôles aléatoires par an par site, rapport RSSI

7  Travail à l'extérieur et sites distants

Filtres de confidentialité écran obligatoires en déplacement (train, avion, café)

Verrouillage automatique poste après 5 minutes, sans exception

Pas de conversation C2/C3 dans transports publics ou lieux ouverts

Téléphone et tablette : chiffrement intégral, MDM, remote wipe

Cf. également Politique de télétravail (réf. POL-SMSI-TLT-001)

8  Élimination certifiée des équipements

Tous les équipements en fin de vie contenant ou ayant pu contenir des informations classifiées doivent suivre un processus d'élimination certifié :

| Support | Méthode | Certification |
| --- | --- | --- |
| Disque dur HDD | Démagnétisation + broyage | NIST SP 800-88 Purge + DIN 66399 H-5 |
| SSD / mémoire flash | Effacement crypto + broyage | NIST SP 800-88 + ANSSI |
| Bandes magnétiques | Démagnétisation + broyage | DIN 66399 P-5 |
| Téléphones / tablettes | Factory reset + démontage / broyage | Recycleur certifié |
| Papier sensible | Broyage P-5 à P-7 selon classification | DIN 66399 P-5 / P-7 |
| Imprimantes / MFP | Effacement disque interne + reset | Procédure constructeur attestée |

Prestataire d'élimination certifié (NF Z 43-117 ou ISO 21964/DIN 66399)

Émission d'un certificat de destruction nominatif, conservé 5 ans

Pesée et inventaire à l'enlèvement, contre-signature

Audit annuel du prestataire d'élimination

9  Réception et expédition

Zone de réception/expédition séparée des zones Orange/Rouge

Contrôle visuel des colis entrants, refus colis non identifiés

Inventaire matériel sensible à réception, étiquetage actif

Stockage temporaire en local sécurisé sous 4h max

10  Indicateurs et surveillance

| Indicateur | Cible |
| --- | --- |
| Désactivation badge dans les 4h post-départ | 100% |
| Taux d'accompagnement visiteurs | 100% |
| Conformité Clean Desk (audit aléatoire) | >= 90% |
| Tests détection incendie réussis | 100% |
| Bascule onduleurs / groupe réussie | 100% |
| Certificats destruction émis / matériel sorti | 100% |

11  Rôles et responsabilités

Direction des Sites / Facility : pilote la sécurité physique, opère les contrôles d'accès

RSSI : valide la politique, supervise, arbitre les exceptions

DSI / Production : opère les salles serveur, sécurité environnementale

RH : participe à l'onboarding / offboarding pour la gestion des badges

Tous les collaborateurs : respectent la politique, signalent toute anomalie

12  Revue et amélioration

Revue annuelle de la politique en revue de direction

Exercice évacuation annuel par site

Audit physique semestriel par site

RETEX systématique après incident physique ou environnemental

13  Validation et signatures

—  Signatures et approbation

| Rédigé par | Vérifié par | Approuvé par |
| --- | --- | --- |
| RSSI / Pilote SMSI Nom : ____________________ Date : ____________________ Signature : | Comité sécurité Nom : ____________________ Date : ____________________ Signature : | Direction générale Nom : ____________________ Date : ____________________ Signature : |